| PROPÓSITO DEL PROCESO | REQUISITOS |
| --- | --- |
| Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la infraestructura y los equipos de operación, mediante un mantenimiento oportuno y eficaz que garantice la continuidad operacional, minimice las fallas y contribuya al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. | ISO 9001:2015 — 6.1.2, 6.1.3, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.5.1, 9.1.1 ISO 14001 — 6.1, 8.1.4 ISO 45001 Res. ICA 3650/2014 An.2 núm. 1.9 y 2.2.10 (PLANTA INCUBANT) Res. ICA 3651/2014 An. núm. 1.9 y 1.2 (granjas) RETIE |

| LÍDER DEL PROCESO | RECURSOS |
| --- | --- |
| Líder de Planta | HUMANOS: Líder de planta · operativos granja · operativos planta |
|  | TECNOLÓGICOS: Computador, correos, drive, Mántum (CMMS) |
|  | FÍSICOS: Oficina / implementos de oficina · herramienta de mantenimiento |

ALCANCE Y EXCLUSIONES

| INCLUYE | NO INCLUYE (interfaz con otro proceso) |
| --- | --- |
| PLANTA INCUBANT: incubadoras, nacedoras, chillers, compresores y aire comprimido, sistemas eléctricos, salas de lavado y cuartos técnicos. GRANJAS: líneas de alimentación y silos, sistema de agua (bebida, tanques y bombas), banda recolectora y elevador de huevo, mecanismo de apertura y cierre de nidos, planta eléctrica de emergencia y tableros de galpón. | Equipos de ambiente controlado en granja (ventilación, calefacción, panel evaporativo, controlador ambiental): NO EXISTEN en las sedes; no aplican al proceso. Cerco perimetral, pediluvio, arco de desinfección y vacío sanitario: los ejecuta y registra el proceso de BIOSEGURIDAD / SANIDAD. Mantenimiento solo interviene el equipo asociado (hidrolavadora, dosificadores, desagües). |

CICLO PHVA DEL PROCESO

| PROVEEDOR | ENTRADA (Insumos) | ACTIVIDADES PRINCIPALES | SALIDA (Producto) | CLIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Estratégica | Plan estratégico, presupuesto de mantenimiento, objetivos e indicadores. | PLANEAR • Elaborar el Plan Anual de Mantenimiento, definir cronogramas, recursos, prioridades e indicadores. | Plan de mantenimiento aprobado (FOMAT07). | Todos los procesos. |
| Gestión de la producción (planta · granjas) | Reportes de fallas, solicitudes de mantenimiento, programación de producción. | PLANEAR • Programar mantenimientos de acuerdo con la operación y la disponibilidad de equipos. HACER • Ejecutar el mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo. • Atender fallas reportadas por Producción. • Realizar ajustes, reparaciones, lubricación, limpieza técnica y cambio de repuestos. • Coordinar con Producción la liberación del equipo intervenido. VERIFICAR • Verificar el funcionamiento del equipo después de la intervención. • Validar que el mantenimiento cumpla con las especificaciones técnicas. • Confirmar con Producción el correcto desempeño del equipo. • Registrar la intervención y evaluar el cumplimiento del cronograma. ACTUAR • Analizar las causas de fallas repetitivas. • Implementar acciones correctivas y de mejora. • Proponer mejoras para aumentar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos. | Equipos operativos y disponibles. Equipos verificados y registros actualizados (FOMAT01, FOMAT03, FOMAT05). Planes de mejora, acciones correctivas e indicadores actualizados (INMAT01). | Gestión de la producción (planta · granjas) |
| Gestión de Compras | Repuestos, herramientas, contratación de proveedores especializados. | PLANEAR • Identificar las necesidades de repuestos, herramientas y servicios especializados de acuerdo con el Plan Anual de Mantenimiento. HACER • Gestionar la adquisición de repuestos, herramientas, materiales y servicios técnicos especializados, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los tiempos de entrega requeridos. | Orden de compra (SIESA) MATRGC01 Matriz Proveedores Críticos FOGC01 Evaluación proveedores críticos | Gestión de mantenimiento |
| Gestión Ambiental | Matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales ambientales, procedimientos para el manejo de residuos, programas de ahorro de agua y energía, planes de contingencia ambiental y lineamientos para el manejo de sustancias químicas. | PLANEAR • Planificar las actividades de mantenimiento considerando los requisitos ambientales y los controles necesarios para prevenir impactos durante su ejecución. HACER • Realizar los mantenimientos cumpliendo los procedimientos ambientales y garantizando el manejo adecuado de los residuos generados (aceites usados, filtros, trapos impregnados, residuos metálicos y refrigerantes). VERIFICAR • Implementar acciones correctivas y de mejora para fortalecer el desempeño ambiental del proceso de mantenimiento. | Programa de mantenimiento con controles ambientales. Registros de disposición de residuos. | Gestión de la Producción, Gestión de la Dirección Estratégica, Gestión Ambiental, Entes de Control (ICA, autoridad ambiental y demás entidades competentes), Gestión de la Mejora continua |
| Gestión Humana | Personal competente, perfiles de cargo, programa de capacitación, inducción y reinducción, evaluación de competencias, dotación y elementos de protección personal (EPP), programación de personal y evaluaciones de desempeño. | PLANEAR • Identificar necesidades de personal y capacitación. HACER • Ejecutar el mantenimiento con personal competente. VERIFICAR • Verificar competencias y cumplimiento de los requisitos de seguridad. | • Personal competente para ejecutar el mantenimiento. • Capacitaciones realizadas. • Registros de formación y evaluación de competencias. • Acciones de mejora implementadas. | Gestión de Mantenimiento |

DOCUMENTOS ASOCIADOS

| Código | Documento |
| --- | --- |
| PROMAT01 | Procedimiento proceso de mantenimiento |
| FOMAT01 | Orden de trabajo de mantenimiento |
| FOMAT02 | Inventario de infraestructura y equipos |
| FOMAT03 | Hoja de vida del equipo |
| FOMAT04 | Lista de chequeo de inspección de infraestructura y equipos |
| FOMAT05 | Liberación de equipo |
| FOMAT06 | Solicitud de mantenimiento |
| FOMAT07 | Plan anual de mantenimiento |
| FOMAT08 | Calibración de equipos (Res. ICA 3650/2014 An.2 núm. 2.2.10) |
| INMAT01 | Indicadores del proceso de mantenimiento |
| PRGMAT01 | Programa de mantenimiento preventivo por sede (52 semanas) |
| — | Ver listado maestro de documentos |

SEGUIMIENTO Y CONTROL

| ¿Qué actividad se controla? | ¿Qué / cómo lo controla? | ¿Quién lo controla? | Frecuencia | Registros |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo | Verificando el porcentaje de mantenimientos ejecutados frente a los programados en el cronograma. | Líder de Planta | Mensual | Plan de mantenimiento (FOMAT07), cronograma, órdenes de trabajo (FOMAT01) |
| Ejecución del mantenimiento correctivo | Revisando la atención oportuna de las solicitudes y el cierre de las órdenes de trabajo. | Líder de Planta | Según necesidad / Mensual | Solicitudes de mantenimiento (FOMAT06), órdenes de trabajo (FOMAT01) |
| Calibración de instrumentos de temperatura y humedad | Verificando que los instrumentos de incubadoras y nacedoras se contrasten contra patrón trazable y que las desviaciones se corrijan. | Líder de Planta | Mensual | FOMAT08 Calibración de equipos |
| Cumplimiento de controles ambientales | Verificando el manejo de residuos, sustancias químicas y prevención de derrames durante el mantenimiento. | Responsable Ambiental | Mensual | Inspecciones ambientales, registros de disposición de residuos |
| Indicadores del proceso | Analizando el cumplimiento de los indicadores de mantenimiento (preventivo, disponibilidad, tiempos de reparación, reincidencia de fallas). | Líder de Planta | Mensual | INMAT01 Indicadores del proceso de mantenimiento |

INDICADORES

| Nombre del indicador | Forma de calcularlo (ecuación) | Meta | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad de equipos para la operación | [(Horas calendario − Horas de paro por mantenimiento) / Horas calendario] × 100 | ≥ 97 % | Mensual | Líder de planta |
| Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo | (N.° de OT preventivas ejecutadas / N.° de OT preventivas programadas) × 100 | ≥ 95 % | Mensual | Líder de planta |
| Atención de mantenimiento correctivo | (N.° de solicitudes atendidas dentro del tiempo objetivo / N.° de solicitudes recibidas) × 100 | ≥ 90 % | Mensual | Líder de planta |
| Reincidencia de fallas | (N.° de fallas repetidas en el mismo equipo en 90 días / N.° total de fallas) × 100 | ≤ 10 % | Mensual | Líder de planta |

Control de los cambios

| Fecha | Cambio realizado | Versión |
| --- | --- | --- |
| 28-06-2026 | Se crea el documento caracterización del proceso. | 01 |
| 18-08-2026 | Se actualiza el alcance técnico del proceso tras la verificación en campo del inventario: las granjas NO cuentan con equipos de ambiente controlado (ventilación, calefacción ni control ambiental). El alcance en granja queda en alimentación, agua, banda recolectora de huevo y apertura y cierre de nidos. Las actividades de cerco perimetral, pediluvio y vacío sanitario se declaran INTERFAZ con el proceso de Bioseguridad/Sanidad, que las ejecuta y registra. Se codifican los formatos y los indicadores del proceso y se corrige la fórmula del indicador de disponibilidad. | 02 |

| REALIZÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| Elkin Cavadia | Catalina Ospina García | Miguel Castrillón |
| Líder de Planta | Asesora de SIG | Gerente General |