Formato exigido literalmente por la Res. ICA 3650/2014 Anexo 2 núm. 2.2.10: «acciones preventivas y correctivas tomadas y verificación de las mismas». Evidencia también el núm. 7.1.5 de ISO 9001:2015 (trazabilidad de las mediciones). Aplica a los instrumentos de temperatura y humedad de las incubadoras INC-01..24 y las nacedoras NAC-01..12 de PLANTA INCUBANT. Las granjas no tienen equipos de ambiente controlado; en granja la verificación aplica a los dosificadores de agua, por aforo.

| Sede |  | Año |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable de metrología |  | Patrón de referencia (id) |  |
| Certificado del patrón (N.°) |  | Vigencia del certificado |  |

| Instrumento | Tolerancia adoptada por la empresa |
| --- | --- |
| Temperatura — incubadoras y nacedoras | ± 0,1 °C |
| Humedad relativa — incubadoras y nacedoras | ± 2 % |
| Dosificadores de agua en granja (por aforo) | ± 5 % de la dosis objetivo |

| Fecha | Equipo (código) | Instrumento | Patrón usado (id / certificado) | Vigencia del patrón | Lectura equipo | Lectura patrón | Error | ¿Dentro de tolerancia? | Acción preventiva / correctiva tomada | Verificación de la acción | Responsable / firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Control de los cambios

| Fecha | Cambio realizado | Versión |
| --- | --- | --- |
| 18-08-2026 | Creación del documento. | 01 |
| 20-08-2026 | Se carga el inventario con los 93 equipos reales extraídos de Mántum (módulo Equipos), en reemplazo de la plantilla en blanco. | 02 |
| 24-08-2026 | Se recarga el inventario con los 101 equipos de Mántum: se registraron en el CMMS las 6 nacedoras (NAC-003.1..3 / NAC-004.1..3) y los 2 chillers (013.1 / 013.2) que ya estaban en operación pero no cargados. Se confirma que PLANTA INCUBANT tiene 24 incubadoras, 12 en Sala 1 y 12 en Sala 2. | 03 |

| REALIZÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| Elkin Cavadia | Catalina Ospina García | Miguel Castrillón |
| Líder de Planta | Asesora de SIG | Gerente General |